## Foglio1
Rapporto annuale degli output – artt. 58 e 59 del TIQD
L'impresa di distribuzione | IRETI è la società del Gruppo IREN che gestisce in modo integrato le attività di Distribuzione di Energia Elettrica e il servizio idrico integrato. In riferimento alla Distribuzione di Energia Elettrica, IRETI coordina nei comuni di Torino e Parma le attività operative riguardanti la manutenzione, sorveglianza, telecontrollo e pronto intervento sulle reti. A partire dalla rete di Alta Tensione, con le opportune trasformazioni, l’energia elettrica viene consegnata alle utenze finali attraverso le reti di distribuzione dei territori di pertinenza.
| Personale in servizio | (n) | 233
La rete di distribuzione | Cabine primarie | (n) | Trasformatori AT/MT (n) | Potenza installata (MVA)
|  | 16 | 44 | 2425
| Cabine secondarie | (n) | Trasformatori MT/BT (n) | Potenza installata (MVA)
|  | 4578 | 4732 | 1620
|  | Conduttori nudi (km) | Cavi aerei (km) | Cavi interrati (km) | Totale (km)
| Linee AT |  | 8.3 | 8.3 | 16.6
| Linee MT | 193 | 67 | 2781 | 3041
| Linee BT | 35 | 931 | 3382 | 4348
| Utenti MT |  | (n) | 1258
| Utenti BT |  | (n) | 705943
Indicatori di performance |  | Tutte le cause |  | Altre cause
|  | Area Torino | Area Parma | Area Torino | Area Parma
| a) durata media per utente delle interruzioni (lunghe) senza preavviso | 109.65 | 52.25 | 68.59 | 43.8 | (minuti)
| b) numero medio per utente delle interruzioni (lunghe e brevi) senza preavviso | 4.48 | 2.59 | 3.114 | 2.264 | (n)
| c) durata media per utente delle interruzioni con preavviso | 19.89 | 29.17 | - | - | (minuti)
d) episodi di interruzioni rilevanti ex art. 68 del TIQD
| e) indice di rischio | Precipitazioni nevose di particolare intensità in grado di provocare la formazione di manicotti di ghiaccio o neve | Allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane ed alluvioni provocate da dissesto idrogeologico | Ondate di calore e prolungati periodi di siccità | Tempeste di vento e effetti dell’inquinamento salino in prossimità delle coste | Cadute di alberi di alto fusto su linee aeree, al di fuori della fascia di rispetto
| TO_ARBARELLO | 0 | 90 | 10224.5 | 0 | 0
| TO_CENTRO | 0 | 190 | 11162.25 | 0 | 0
| TO_LEVANNA | 0 | 80 | 14253.5 | 0 | 0
| TO_LUCENTO | 0 | 10 | 3965 | 0 | 0
| TO_MARTINETTO | 0 | 80 | 14354.75 | 0 | 0
| TO_MONCALIERI | 0 | 0 | 2108.25 | 0 | 0
| TO_MONTEROSA | 0 | 135 | 13108.5 | 0 | 0
| TO_OVEST | 0 | 0 | 16102.75 | 0 | 0
| TO_STURA | 80 | 320 | 22098 | 0 | 0
| TO_SUD | 0 | 0 | 18562.5 | 0 | 0
| TO_SUD OVEST | 0 | 0 | 15064 | 0 | 0
| PR_BENEDETTA | 950 | 10 | 30 | 0 | 70
| PR_BOTTEGHINO | 830 | 30 | 30 | 0 | 60
| PR_SPIP | 1800 | 65 | 60 | 0 | 130
| PR_TOSCANA | 330 | 50 | 10 | 0 | 20
| PR_VALERA | 15 | 110 | 155 | 0 | 0
Totale perdite
| f) perdite di energia elettrica | (immessa-prelevata)/(immessa) (%) | 3.7%
Contibuti pubblici | Intervento | Fonte di finanziamento | Costo di investimento complessivo (€) | Totale contributo aggiudicato (€) | Quota di contributo incassata nell'anno n-1 (€) * | Totale contributo incassato (€)
| Resilienza Torino Est | PNRR M2C2 2.2 “Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica” | 21529500 | 21529500 | 13279571.41 | 17689184.81
| Resilienza Torino Ovest | PNRR M2C2 2.2 “Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica” | 22696000 | 22696000 | 12173035.8 | 16877631.68
* Incluse eventuali quote sottoforma di "anticipo"/"acconto"